关于胰岛素泵及配套耗材的市场调研项目公示

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 预算 （万元） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内分泌 | 胰岛素泵 | 打包预算 | 1、用途：用于糖尿病患者皮下注射胰岛素，实现精确、持续的胰岛素输注； 2、自检与报警：具有自检功能，可回顾多次的报警记录及时间和日期。报警类型包括低电量、输注堵塞、更换储药器等； 3、设计小巧轻便，方便携带和佩戴； 4、配套耗材的报价合理。 |

注：

1、一周内提供产品资料（包含三证、3年内无违法记录、授权书等），交至设备科。报名成功后，提供市场需求调研文件；

2、联系方式：65690520转8283         联系人：袁炎

地址：行政楼1楼107办公室

设备保障部

2024年8月23日