基本配置要求：

| 1 | 3.0T磁共振主系统 | 应提供投标机型具备的所有射频线圈、技术及序列 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原厂最新最高版本独立高级影像后处理工作站 |  | 2套 |
| 3 | 提供整机免费保修 | ≥2年（整机系统应包括所有附属及配套部件，如：磁体、冷头、射频放大器、液氦、冷水机、全部线圈、工作站等），且必须提供由制造商出具的售后服务承诺书 |  |
| 4 | 保修期满后整机年保修价格 | <7% 投标总价（整机系统应包括所有附属及配套部件，如：磁体、冷头、射频放大器、液氦、冷水机、全部线圈、工作站等），且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款 |  |
| 5 | 计算机UPS（含配套电池≥20min） |  | 1套 |
| 6 | 磁共振专用双筒高压注射器（落地式） |  | 1套 |
| 7 | 防磁机房内监视系统 |  | 1套 |
| 8 | 专用机房精密空调（配双机组冷水机） |  | 1套 |
| 9 | 医用显示器（含工作站电脑，每套工作站配≥2M专业显示器） |  | 2套 |
| 10 | 防磁转运床 |  | 1套 |