职业病科环境监测设备一批

| 1 | 大气采样器及附件2套 | 无限制 | 1L-5L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 粉尘大流量采样器及附件2套 | 无限制 | 25L/min |
| 3 | 大气采样器及附件2套 | 无限制 | 0.1L-1.5L/min |
| 4 | 采集器及附件1套 | 无限制 | 采集PM2.5、PM10及TSP |
| 5 | 直读仪4台 | 无限制 | 分别读取PM2.5、甲醛、H2S及CO或CO2数据 |
| 6 | 电子皂膜流量计1套 | 无限制 |  |
| 7 | 旋风分离器1套 | 无限制 | 配旋风分离器校正罐1个 |
| 8 | 冷冻干燥器 | 无限制 | 标配 |
| 9 | 超声波清洗机 | 无限制 | 标配 |
| 10 | 大气压力计 | 无限制 | 标配 |
| 11 | 马弗炉 | 无限制 | 标配 |
| 12 | 气相色谱柱 | 无限制 | FFAP、innowax |
| 13 | 1.5ml进样瓶500只 | 无限制 |  |
| 14 | 十万分之一电子天平 | 无限制 | 标配 |
| 15 | 温湿度计2个 | 无限制 |  |

以上设备可以放在一个包件内，设备可以分别报价。