附件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清存储NVR | DS-8616N-116 | 台 | 3 |
| 2 | 监控专用硬盘 | ST6TB | 台 | 15 |
| 3 | 39路摄像机授权 |  | 项 | 1 |
| 4 | IP地址规划与分配 |  | 项 | 1 |
| 5 | 接入网络交换机 | S2226-PB千兆接入 | 台 | 4 |
| 6 | 汇聚网络交换机 | S2528千兆汇聚 | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | GSFP-LX-10-D | 只 | 10 |
| 8 | 熔接盒 | 定制 | 盒 | 8 |
| 9 | 尾纤 |  | 根 | 10 |
| 10 | 光缆 |  | 米 | 300 |
| 11 | 6米网线 |  | 根 | 40 |
| 12 | 15米网线 |  | 根 | 6 |
| 13 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 14 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |