上海市杨浦区中心医院

投标文件

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

总   目    录

第一部分：投标函

第二部分：标的内容一览表

第三部分：投标报价一览表及报价明细表

第四部分：投标单位资格证明文件

具体要求如下：

一、  招标邀请书

1、交密封标书：

询价编号：

询价项目：

2、凡受邀请参加询价的单位可于2022年12月22日（北京时间）前在网上下载询价文件（网址：杨中心官网）。

4、所有标书应当于2022年12月22日（北京时间）之前密封并由专人送达下述地点，标书盖骑缝章，并在文件袋上注明询价项目、公司名称、联系人及联系电话。

- 5、兹定于xxxx年xx月xx日（北京时间）在上海市杨浦区中心医院公开招标，届时敬请各投标人委派代表准时出席招标会议（具体时间电话另行通知）。

- 询价方：上海市杨浦区中心医院

地址：上海市腾越路450号

邮政编码： 200090

电话：（021）65690520

二、 投标函

致：

根据贵方            项目采购的            (货物名称)的招标邀请书              （编号），正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                           （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本4份。

同时附委托人与被委托人身份证复印件

- 标的内容需求一览表含技术服务、维保服务等需求

1、维保预算费用：31万元/年。

2、维保要求：

净化空调外机

- （1）、工作日总院15楼手术室净化机组要求人员驻场，每天巡视净化机组，提供应急维修及设备外部调试；

- （2）、每月对设备例行检查一次，了解设备近段时间的运行情况，对数据进行分析，看有否异常的情况，对异常情况统一进行检查；

- （3）、每年春秋季节，对净化空调机组进行换季保养；

- （4）、每周负责15楼手术室内滤网清洗和更换工作。

净化空调内机

1、全院手术室内净化箱检修维护

2、全院手术室内净化耗材更换（医院承担耗材费用）

3、手术室内恒温恒湿控制系统维护检修

4、手术室内移动门、台盆、龙头检修

5、开展月度手术室内净化系统巡视工作

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝箱机组 | 8 | 总院2号楼15F |
| 2 | 格力机组 | 1 | 总院1号楼12F |
| 3 | 申菱机组 | 2 | 总院2号楼5F |
| 4 | 大金机组 | 5 | 安图医院 |
| 5 | 盾安机组 | 2 | 中原分院 |
| 6 | 三菱电机 | 1 | 总院1号楼供应室无菌室 |
| 7 | 美乐柯 | 1 | 职业病科转化医学实验室 |
| 8 | 美乐柯 | 1 | 波阳路院区转化医学 |
| 9 | 麦克维尔 | 1 | 总院2号楼中心药房（新增非标） |
| 10 | 天加机组 | 2 | 安图分部静脉配置中心 |
| 11 | 格力天井机 | 4 |  |

- 入围要求：

- 1、入围公司同时拥有净化空调机组内外机检修、维护能力

- 2、总院15楼手术室空调系统要求工作日驻场工作

- 3、每月对全院净化空调进行巡视，根据保养计划开展维护工作

- 4、突发故障情况时，要求30分钟内响应到场

- 5、具有现场设备评估能力，对维保设备的运行状态提出整改建议，协助院内进行设备更新替换。

- 6、提供维修零部件清单报价。

四、  投标价一览表及报价明细表

提示：需完整填写所提供的标的物规格型号及相应的伴随服务范围、维保期限等，同时写明标的物简介、来源、数量、单价及总价，且符合招标文件的规定。如有图文的同时附在标书中。涉及零部件等耗材类的，还需列明清单及报价。

五、 投标方资格证明文件

提示：营业执照、生产经营许可证、委托第三方销售的需提交授权书加盖公章等。