上海市杨浦区中心医院

投标文件

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

总   目    录

第一部分：投标函

第二部分：标的内容一览表

第三部分：投标报价一览表及报价明细表

第四部分：投标单位资格证明文件

具体要求如下：

一、  招标邀请书

1、交密封标书：

询价编号：

询价项目：

2、凡受邀请参加询价的单位可于2022年11月30日（北京时间）前在网上下载询价文件（网址：杨中心官网）。

4、所有标书应当于2022年12月7日（北京时间）之前密封并由专人送达下述地点，标书盖骑缝章，并在文件袋上注明询价项目、公司名称、联系人及联系电话。

- 5、兹定于xxxx年xx月xx日（北京时间）在上海市杨浦区中心医院公开招标，届时敬请各投标人委派代表准时出席招标会议（具体时间电话另行通知）。

- 询价方：上海市杨浦区中心医院

地址：上海市腾越路450号

邮政编码： 200090

电话：（021）65690520

二、 投标函

致：

根据贵方            项目采购的            (货物名称)的招标邀请书              （编号），正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                           （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本4份。

同时附委托人与被委托人身份证复印件

- 标的内容需求一览表含技术服务、维保服务等需求

- 维保预算费用：按时结算。

2、院部后勤弱电系统品牌及型号：

| 项次 | 品 名 规 格 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子门禁系统 |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 微耕 | WG2002.net-12 |
| 2 | 双门门禁控制器 | Adroitor | AT8002 |
| 3 | 四门门禁控制器 | Adroitor | AT8004 |
| 4 | 读卡器 | 微耕 | WG1060 |
| 5 | 机箱控制器电源 | 微耕 | WG-JXDY05 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T673 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | 中控 | DF-602-IC |
| 8 | 门禁一体机 | KOB | KT-K100 |
| 9 | 门禁专用电源 | KOB | KT-P606-5A |
| 10 | 磁力锁 | KOB | KT-L280 |
| 11 | 双门磁力锁 | KOB | KT-L280D |
| 12 | 出门按钮 | KOB | KT-A08 |
| 13 | 出门按钮线缆 | FGT | RVV2*0.5 |
| 14 | 电锁线缆 | FGT | RVV2*1.0 |
| 15 | 电源线 | FGT | RVV2*1.0 |
| 16 | 读卡器线缆 | FGT | RVV4*1.0 |
| 17 | 六类非屏蔽网络线 | FGT | FGT-LC6-L |
| 18 | PVC管材 | 公元 | DN20 |
| 二 | 可视楼宇对讲系统 |  |  |
| 1 | 彩色可视对讲主机 | 立林 | EH-6601-G15FQI |
| 2 | 智能终端机7寸对讲室内机 | 立林 | EH-IS-V31-001 |
| 3 | 18V开关电源 | 立林 | JB-2702KD |
| 4 | 数字对讲网络分配器 | 立林 | EH-6604-XPOE1-108 |
| 5 | 六类非屏蔽网络线 | FGT | FGT-LC6-L |
| 6 | 电源线 | FGT | RVV2*1.0 |
| 7 | PVC管材 | 公元 | DN20 |
| 三 | 医用呼叫系统 |  |  |
| 1 | 护士站主机 | Yarward | YH-968K |
| 2 | 紧急呼叫电话机 | Yarward | 专用款 |
| 3 | 走廊显示屏 | Yarward | YH-X245K |
| 4 | 门头灯 | Yarward | YH-M730 |
| 5 | 床头分机 | Yarward | YH-6399W |
| 6 | 卫生间分机 | Yarward | YH-6089L |
| 7 | 护士站主机 | 鑫德亮 | DL-008G |
| 8 | 紧急呼叫电话机 | 鑫德亮 | 专用款 |
| 9 | 床头分机 | 鑫德亮 | DL-FM-00\2000 |
| 10 | 紧急呼叫分机 | 鑫德亮 | DL-FE-00\2000一体 |
| 11 | 走廊显示屏 | 鑫德亮 | DL-XP4-00\2000四位 |
| 12 | 护士站主机 | 张桥医用 |  |
| 13 | 紧急呼叫电话机 | 张桥医用 |  |
| 14 | 走廊显示屏 | 张桥医用 |  |
| 15 | 门头灯 | 张桥医用 |  |
| 16 | 床头分机 | 张桥医用 |  |
| 17 | 卫生间分机 | 张桥医用 |  |
| 18 | 主干通讯线缆 | FGT | RVV2*1.0 |
| 19 | PVC管材 | 公元 | DN20 |

3、技术能力达标，应急响应30分钟内至现场处置，需驻场。

4、配件维修价格透明，根据院内情况，能提供配件清单、价格清单，维修零部件清单报价。

5、签订开口合同，按实际发生数量结算金额。

6、除以上列出的弱电项目，需兼有其余新增弱电设备的检修能力。

四、  投标价一览表及报价明细表

提示：需完整填写所提供的标的物规格型号及相应的伴随服务范围、维保期限等，同时写明标的物简介、来源、数量、单价及总价，且符合招标文件的规定。如有图文的同时附在标书中。涉及零部件等耗材类的，还需列明清单及报价。

五、 投标方资格证明文件

提示：营业执照、生产经营许可证、委托第三方销售的需提交授权书加盖公章等。